**Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter**

Søknadsskjemaet gjelder for:

* utslipp fra bolighus, hytter, turistbedrifter og lignende virksomhet med utslipp på mindre enn 50 pe.
* utslipp av sanitært avløpsvann på mindre enn 50 pe i tettbebyggelser som er større enn 2000 pe i innlandet og 10 000 pe ved kysten.

Skjemaet gjelder ikke for påkobling til offentlig avløpsnett.

**Informasjon:**

|  |
| --- |
| 1. Utslippet av sanitært avløpsvann er søknadspliktig jf. forurensningsforskriften kapittel 12. Søknad med alle nødvendige opplysninger vil bli behandlet av kommunen. Søknad i samsvar med standardkravene i kapittel 12 behandles innen seks uker. Søknad om unntak fra standardkravene i kapittel 12 behandles uten ubegrunnet opphold, men behandlingen kan ta mer enn seks uker. 2. For prosjektering og utførelse av avløpsanlegget, gjelder bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 20-1 vedr. søknad om tillatelse til tiltak, godkjenning av foretak og ansvarsrett. Bygging av anlegget kan først starte når det foreligger en igangsettingstillatelse fra kommunen. |

**1. Ansvarlig (søker)\*:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Navn:** | **Telefon (dagtid):** |
| **Adresse:** | **Postnr, poststed:** |
| **E-post:** | Enkeltperson  Selskap/lag/sameie.  Oppgi organisasjonsnr.: |

\* Hvis ansvarlig søker ikke er den samme som ansvarlig eier (ansvarlig eier tilsvarer tiltakshaver i plan- og byggesaker) skal dette angis.

**2. Søknaden gjelder:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nytt utslipp  Vesentlig økning av utslipp  Rehabilitering av  eksisterende utslipp | Helårsbolig, antall:  Fritidsbolig, antall:  Annen bygning, antall:  Spesifiser: | Installeres/er det vannklosett?  ja  nei |

**3. Eiendom /byggested:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Gnr:** | **Bnr:** | **Adresse:** |
|  |  |  |
| Planstatus: | Samsvar med endelige planer etter plan og bygningsloven:  ja  nei | |
| Hvis nei, foreligger samtykke fra kommunens planmyndighet:  ja, dato: | |

**4. Utslippssted:**

|  |  |
| --- | --- |
| Type:  Innsjø  Bekk/Elv  Elvemunning  Sjø  Stedegne løsmasser  Annet: | |
| Navn på lokalitet: | |
| Koordinater på utslippssted:  Oppgi kartdatum (WGS 84, ESO 50, NGO 48, annet): | |
| Utslippsdyp under laveste vannstand: | minst 2 m  ja  nei, spesifiser: \_\_\_\_m  ikke relevant |
| Utslippets størrelse i antall personekvivalenter: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_pe | |

**5. Rensegrad (OBS! Kommunen kan ha lokale krav, undersøk med kommunen):**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Utslippssted i følsomt/normalt område (rensegrad jf. §12-8, se også ”Veiledning til søker”):***  Rensekrav for sanitært avløpsvann, utslippssted med brukerinteresser:  a)  90 % reduksjon av fosfor, 90 % reduksjon av BOF5  Rensekrav for sanitært avløpsvann, utslippssted med fare for eutrofiering/overgjødsling, men hvor det ikke er brukerinteresser:  b)  90 % reduksjon av fosfor og 70 % reduksjon av BOF5  Rensekrav for sanitært avløpsvann, utslippssted hvor det verken er fare for eutrofiering/overgjødsling eller er brukerinteresser:  c)  60 % reduksjon av fosfor og 70 % reduksjon av BOF5  Kun utslipp av gråvann, alle utslippssteder:  stedegne løsmasser eller tilsvarende, spesifiser: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| ***Utslippssted i mindre følsomt område (rensegrad jf. §12-9):***  Rensekrav for sanitært avløpsvann, utslipp til sjø:  a)  20 % reduksjon av suspendert stoff  eller  b)  180 mg suspendert stoff/liter i restkonsentrasjon  Kun utslipp av gråvann, utslipp til sjø:  urenset | |
| ***Det søkes unntak fra §§12-8 til 12-9/lokal forskrift***, spesifiser i vedlegg B (se punkt 6) | |
| ***Type renseanlegg:***  Urenset, direkte utslipp  Slamavskiller  Infiltrasjonsanlegg  Filterbed/Konstruert våtmark  Biologisk minirenseanlegg  Kjemisk minirenseanlegg  Kjemisk/biologisk minirenseanlegg  Sandfilteranlegg  Tett tank for svartvann og gråvannsfilter  Biologisk toalett og gråvannsfilter  Tett tank (for alt avløpsvann)  Tett tank for svartvann  Biologisk toalett  Annen løsning, spesifiser: | ***Tillegg for minirenseanlegg:***  Tilfredsstiller minirenseanlegget NS-EN 12566-3? :  ja  nei |
| Anleggets dimensjonerte størrelse i antall personekvivalenter:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_pe | |

**6. Obligatoriske vedlegg til søknaden:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Navn på nøytral fagkyndig (person/firma) som har bistått med valg av rensemetode og/eller dokumentasjon av rensegrad | ja |
| 1. Begrunnelse for ønske om unntak fra §§ 12-7 til 12-13 (eventuelt lokal forskrift) og relevant dokumentasjon | ja  ikke relevant |
| 1. Dokumentasjon av rensegrad jf. § 12-10 og beskrivelse av anlegg, inklusive eventuell hygienisering/etterpolering | ja |
| 1. Plassering av avløpsanlegg, utslippssted, eiendomsgrenser og veiadkomst på kart i målestokk 1:5000 eller større | ja |
| 1. Liste over eiendommer tilknyttet avløpsanlegget med gnr., bnr. og adresse (hvis det er flere enn én eiendom) | ja  ikke relevant |
| 1. Oversikt over interesser som blir berørt (drikkevannsforsyning, brønner, jordvanning, næringsvirksomhet, bading, rekreasjon etc.). Beskrivelse av tiltak for å motvirke interessekonflikter og tiltak for å ivareta helse og miljø | ja |
| 1. Oversikt over hvem som er varslet (blant annet naboer, aktuelle lokallag og foreninger, eiere av brønner/andre drikkevannskilder og vanningsanlegg i området) og kopi av nabovarselet | ja  ikke relevant |
| 1. Eventuelle mottatte klager/protester | ja  ikke relevant |

**7. Eventuelle merknader (ikke obligatorisk):**

|  |
| --- |
|  |

**8. Underskrift og erklæring:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Jeg forplikter meg til å følge bestemmelsene i forurensningsforskriften og enkeltvedtak i henhold til forurensningsforskriften. Som ansvarlig eier er jeg ansvarlig for forskriftsmessig drift og vedlikehold. | | |
| **Dato:** | **Underskrift ansvarlig eier:** | **Gjentas med blokkbokstaver:** |
|  |  |  |